## Slide 2
Kommunale Wärmeplanung für Wettstetten
Wettstetten, 13.02.2025

## Slide 3: Ihre heutigen Referenten
Andreas Vorig
Schlamp Wärmecontracting GmbH & Co. KG
Geschäftsführender Gesellschafter
Simon Achhammer
ACHHAMMER Engineering GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter

## Slide 4: Unsere heutigen Themen
Informationen & Erkenntnisse zur kommunalen Wärmeplanung (KWP):
Was ist eine Wärmeplanung?
Welche Schritte gibt es bei einer KWP?
Welche Erwartungen haben Sie an eine KWP?
Welche Ergebnisse liefert die KWP?
Was bedeutet das konkret für mich?
Wie geht es weiter?

## Slide 5: Unterschied BEW / KWP
Kommunale Wärme(leit)planung Die Kommunale Wärmeleitplanung oder auch vereinfacht Wärmeplanung genannt, ist ein gesamtheitlicher Ansatz einer Kommune, ihre Wärmeinfrastruktur klimaneutral zu gestalten. Es handelt sich dabei um einen sich wiederholenden Planungsprozess, der neben der aktuellen und zukünftigen Wärmeinfrastruktur auch den Gebäudebestand und raumplanerische Aspekte berücksichtigt.
Machbarkeitsstudie Gegenstand der Machbarkeitsstudie ist es, die energetischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Realisierungsmöglichkeiten für die Nahwärmeversorgung und die damit zu erreichende Minderung des CO2-Ausstoßes aufzuzeigen – mit dem Ziel, ein effizientes und wirtschaftlich sinnvolles Wärmenetz zu errichten.

## Slide 6: Warum macht man ein Wärmeplanung?
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/WPG/WPG-node.html
Vorgaben auf Bundesebene …
… werden in Landesrecht überführt
Vereinfachte Darstellung für Gemeinden bis zu 100.000 Einwohnerinnen
Örtlich zuständige Stelle trifft die Entscheidung über die Ausweisung eines Gebietes, z.B. Neubau eines Wärmenetzes → Entscheidung kann grundstücksbezogen sein
Landesamt versucht mit Augenmaß den Vollzug des WPG voranzutreiben

## Slide 7: Die Wärmeplanung im Detail
Was kann ich von einer Wärmeplanung (KWP) erwarten?
Kommunale Wärmeplanung (KWP) = strategisches Planungsinstrument hin zur treibhausgasneutralen Wärmeversorgung in Ihrer Kommune
ABER: aus KWP gehen keine konkreten Planungsaufträge hervor
KWP ist eher ein Strategiepapier für Kommunen zum Beginn der kommunale Wärmewende
Roadmap für die kommunale Wärmewende
ZIEL:
Treibhausgas-neutralität bis 2045

## Slide 8: Wärmeplanung: Ziel und Ablauf
AP 8: Kommunikationsstrategie
AP 7: Umfassende Akteursbeteiligung
AP 1
Bestandsanalyse + Energie- & Treibhausgasbilanz
AP 2
Potenzialanalyse Energieeinsparpotential und lokale EE
AP 3
Strategie & Maßnahmenkatalog z. Energie- & THG-Einsparung
AP 4
Verstetigungsstrategie
AP 5
Controlling-Konzept
AP 6
Dokumentation

## Slide 9: AP1: IST-Zustand
Gebäudebestand und Baualter:
Gebäude mit Wohnraum (Zensus 2022): 1.558 WG
Fläche Wohngebäude: 262.428 m²
Fläche Nicht-Wohngebäude: 46.945 m²
Rund 60 % der Gebäude sind älter als 30 Jahre
Erste Sanierungsmaßnahmen stehen an
Chart: Baualter Wohngebäude Wettstetten
| vor 1919 | 1919-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2015 | 2016 und später
Anzahl | 16 | 19 | 51 | 159 | 408 | 266 | 257 | 172 | 88 | 124

## Slide 10: AP1: IST-Zustand
Beheizung der Wohngebäude:
Anteil fossile Energieträger: 81 %
Anteil Erneuerbare Energien: 13 %
Strom Direktheizung: 4 %
Sonstiges: 2 %
Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung dringend erforderlich!
CO2-Emissionen IST-Zustand: ca. 12.290 t/a

## Slide 11: AP2: Energieeinsparpotentiale
Sanierungsquote DE IST: 0,72 %
Sanierungsquote DE SOLL: 2,10 %
Gebäudesanierung sowie die Erneuerung von Heizungssystemen sind große Hebel!

## Slide 12: AP2: Energieeinsparpotentiale
IST-Zustand
2030
2035
2040
2045
- 8 %
- 7 %
- 5 %
-10 %
Gesamteinsparung durch Gebäudesanierung: 30 %
-10%
-8%
-7%
-5%
Deckung verbleibender Wärmebedarf durch Einsatz Erneuerbarer Energien!

## Slide 13: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Zielszenario: Einteilung Planungsgebiet in Wärmeversorgungsgebiete
Wärmenetzgebiet
Gebiet für dezentrale
Wärmeversorgung
Prüfgebiet (Ausbau
Wärmenetze)
Wasserstoffnetzgebiet
(CO2-neutrale Gasnetze)
Erkenntnisse aus der Wärmenetzstudie (BEW)
Örtliche Infrastruktur
Abstimmungstermine mit Kommunen und weiteren
beteiligten Akteuren (z.B. Stadtwerke Ingolstadt,
Bayernwerk, etc.)
Kostengesichtspunkte
Erfüllung gesetzlicher Pflichten

## Slide 14: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Zielszenario 2045:
Wärmeversorgung Echenzell
Wärmenetzgebiet
Gebiet für dezentrale
Wärmeversorgung
Prüfgebiet (Ausbau
Wärmenetze)
Wasserstoffnetzgebiet
(CO2-neutrale Gasnetze)

## Slide 15: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Zielszenario 2045:
Wärmeversorgung Wettstetten
Wärmenetzgebiet
Gebiet für dezentrale
Wärmeversorgung
Prüfgebiet (Ausbau
Wärmenetze)
Prüfgebiet (Ausbau
Wärmenetze)
Wasserstoffnetzgebiet
(CO2-neutrale Gasnetze)

## Slide 16: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
1
2
3
1
Kurzinfos über das Fokusgebiet
2
3
Bild des Fokusgebiets
Energie- und THG-Bilanz speziell für das Fokusgebiet

## Slide 17: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
1

## Slide 18: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
2

## Slide 19: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
3

## Slide 20: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
Versorgungsoptionen des Fokusgebiets
Umsetzungsschritte über die Stützjahre
Vorläufige Prognosen über Investitionskosten beim Heizungstausch
4
5
6

## Slide 21: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
4

## Slide 22: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
5

## Slide 23: AP3: Strategie & Maßnahmenkatalog
Maßnahmensteckbriefe je Versorgungsgebiet
6

## Slide 24: AP4 – AP6: Verstetigung & Dokumentation
Integration der KWP in die laufenden Prozesse der Gemeinde
Verstetigungsstrategie
Controllingkonzept
Dokumentation
Einhaltung und Überprüfung der geplanten Maßnahmen
Projektabschluss & Dokumentation zur Einreichung Förderprogramm

## Slide 25: Was bedeutet die KWP für mich?
KWP besitzt keine rechtlichen Auswirkungen und keine einklagbaren Rechte & Pflichten (§23 Abs. 4 WPG)
Somit auch keine direkten Rechte und Pflichten für Bürgerinnen & Bürger, Unternehmen und die Kommune selbst
KWP dient lediglich zur Orientierung (Wärmewendestrategie)
Aufbau & Betrieb eines Wärmenetzes ist nicht verpflichtend
WICHTIG: Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eng mit Wärmeplanung verzahnt
Beim Einbau einer neuen Heizung  Anforderungen aus dem GEG berücksichtigen

## Slide 26: Was bedeutet die KWP für mich?
Das gibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor:
Für Bestandsgebäude und Neubauten in Baulücken gilt die nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgegebene Pflicht zur Nutzung Erneuerbarer Energien beim Einbau einer neuen Heizung erst, wenn Wärmenetz- oder Wasserstoffnetzausbaugebiet rechtsverbindlich ausgewiesen
Diese rechtsverbindliche Ausweisung erfolgt nicht durch den Wärmeplan, sondern durch eine separate Entscheidung der Kommune
Den Bürgerinnen & Bürger soll dadurch ermöglicht werden, sich bei der Entscheidung für eine klimafreundliche Heizung an der Wärmeplanung zu orientieren

## Slide 27: Podiumsdiskussion
Welche Fragen haben Sie
zur
Kommunalen Wärmeplanung?
Teilnehmer:
Gemeinde Wettstetten: Herr Bürgermeister Risch
Stadtwerke Ingolstadt: Herr Kopp
Schlamp Wärmecontracting: Herr Vorig
ACHHAMMER engineering: Herr Achhammer
Für weitere Fragen:
Pinnwand neben der Bühne
E-Mail: wettstetten@schlampwaermecontracting.de
Rückmeldung bis 14.03.2025!

## Slide 28
Rainer Lechermann | Thomas Schlamp | Andreas Vorig
Schlamp Wärmecontracting GmbH & Co. KG Rackertshofener Str. 27 85139 Wettstetten
Telefon: 0841 23 23 67 85 info@schlamp-waermecontracting.de
www.schlamp-waermecontracting.de
Viktoria Achhammer | Simon Achhammer
ACHHAMMER engineering GmbH Von-Miller-Straße 5 93092 Barbing
Telefon: +49 175 72 69 412 info@ach-eng.de
www.ach-eng.de